**Zmienia się opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób że w miejsce zapisu dotychczasowego w pkt II Specyfikacji wprowadza się zapis :**

Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 84,375 kWp ( z czego na potrzeby pompowni wody w Pawęzowie o mocy nie mniejszej niż 49,4 kWp i nie większej niż 49,95 kWp) i na potrzeby oczyszczalni ścieków SBR Lisia Góra o mocy nie mniejszej niż 34,2 i nie większej niż 34,95 kWp) dla Gminnej Spółki Komunalnej sp z o.o. w systemie zaprojektuj – wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wykonanego przez Solar Breaker sp z o.o. Moc mikroinstalacji wynikać będzie z iloczynu mocy jednostkowej paneli fotowoltaicznych i dobranej ilości i powinna się mieścić w powyższych przedziałach. Moc jednostkowa paneli fotowoltaicznych przyjęta do obliczeń w programie funkcjonalno – użytkowym należy traktować jako przykładową i może w ofercie wykonawcy być podana inna pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów technicznych podanych w Programie funkcjonalno – użytkowym.

**W projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji zmienia się paragraf 1 i wprowadza się zapis:**

**§ 1**

1. Zamawiający w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ...................... kWp dla Gminnej Spółki Komunalnej sp z o.o. ( z czego na potrzeby pompowni wody w Pawęzowie o mocy ................ kWp) i na potrzeby oczyszczalni ścieków SBR Lisia Góra o mocy ...................... kWp) o parametrach określonych szczegółowo w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, opracowanym przez Solar Breaker sp z o.o. oraz zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą

**Mając na uwadze modyfikację przedmiotu zamówienia zmienia się pkt VI i VII. 1 Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia w sposób następujący:**

**VI. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.**

Oferta podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wraz z załącznikami, winna zostać umieszczona w trwale zabezpieczonej i opieczętowanej kopercie. Koperta winna zostać opisana **Zaprojektowanie i wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych dla Gminnej Spółki Komunalnej sp z o.o.**

**Ofertę należy składać w sekretariacie Gminnej Spółki Komunalnej sp z o.o. do dnia 17 marca 2022 r. do godz. 09 00.**

Do momentu upływu terminu składania ofert, Wykonawca ma prawo do wycofania swojej oferty, w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź też, w celu jej modyfikacji (np. w wyniku uzyskanych wyjaśnień) i ponownego złożenia przed upływem terminu.

**VII. Otwarcie ofert i ich ocena.**

1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Gminna Spółka Komunalna sp z o.o. w dniu
17 marca 2022r. godz. 10.00